Количество привлечения управляющей организации в 2012 году к административной ответственности за нарушения в сфере содержания и ремонта  общего имущества по  многоквартирным домам  ООО УК «Центрального района».

| № п/п | № постановления ГЖИ, Роспотребнадзора | Адрес | Характер нарушения | Сумма оплаченных штрафов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 5-116-313/2012 от 25.09.12г. | ул. Советская,20 | Требуется ремонт фасада | 10 000 |
| 2 | № 5-355/2012 от 14.09.2012г. | ул. Пархоменко,5 | В подвальном помещении обнаружены личинки мух, мусор в подвале | 10 000 |
| 3 | №712 от 03.02.12г. | ул. Двинская,14 | Неудовлетворительное состояние подъездов, мусорокамер | 41 000 |
| 4 | № 1119-1 от 03.05.12г. | ул. Бакинская,13-157 | Температура ГВС не соответствует норме | 5 000 |
| 5 | №170 –П от 10.05.12г. | ул. Рокоссовского,56 | Неудовлетворительное состояние подъездов | 45 000 |
| 6 | №1582 от 17.07.12г. | ул. Пражская,16 | Отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 41 000 |
| 7 | № 5-333/2012 от 14.09.12г. | ул. Советская,20 | Расположение контейнерной площадки не соответствует нормативным документам | 10 000 |
| 8 | № 369 от 29.03.12 | ул. 7-й Гвардейской,23 | Отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 45 000 |
| 9 | № 1090 от 10.05.12 | ул. Советская,20 | Требуется ремонт фасада | 40 000 |
| 10 | № 1445 от 17.07.12г. | ул. Кубанская,4 | Требует ремонта оголовки дымо-вентканалов | 41 000 |
| 11 | №1119 от 03.05.12г. | ул. Рокоссовского,30 | Отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 41 000 |
| 12 | № 1980 от 27.07.12г. | ул. Днестровская,2А | Неудовлетворительное состояние лестничных клеток | 41 000 |