**Количество случаев привлечения управляющей организации в 2014 году к административной ответственности за нарушения в сфере содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах ООО «УК Ренессанс»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № постановления ИГЖН, ДЖКХ и ТЭК, Роспотребнадзора | Адрес | Характер нарушения | Сумма штрафа по постановлению | Присуждено к взысканию | Принятые меры |
|  | №0131 от 24.07.2014г. | п. Гумрак, ул. Строителей 17 | рядом с контейнерной площадкой сложен крупногабаритный мусор | 10 000 рублей | 10 000 рублей | Крупногабаритный мусор был вывезен перевозчиком «Чистый город». |
|  | №249-п от 21.08.2014г. | ул. Краснополянская 26а | не обеспечена надлежащим образом эксплуатация вводно-распределительного устройства | 41 000 рублей | 41 000 рублей | Проведена ревизия ВРУ, устранены скрутки, установлена изоляция. |
|  | №251-п от 21.08.2014г. | ул. Толбухина 36 | не обеспечена надлежащим образом эксплуатация вводно-распределительного устройства | 41 000 рублей | 41 000 рублей | Проведена ревизия ВРУ, заменены участки поврежденных проводов, восстановлена изоляция, произведена замена плавких вставок предохранителя, выполнены работы по замене кабель-канала, этажные щитки в 1,3,4 п. закрыты, выполнена ревизия эл. щитков, произведена ревизия светильников перед входом в 3п. и на 4 эт. (скрутки устранены). |
|  | №253-п от 21.0.82014г. | ул. Савкина 16 | не обеспечена надлежащим образом эксплуатация вводно-распределительного устройства | 41 000 рублей | 41 000 рублей | Произведена замена поврежденного провода, восстановлена изоляция, произведена замена плавких вставок предохранителя. |
|  | №408-п/мк от 22.04.2014г. | пос. Аэропорт 21 | обнаружены влажные и сухие затечные пятна на потолке помещений коридора | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт № 820-П от 20.05.14г. |
|  | №543-п/мк от 17.06.2014г. | ул. 8-й Воздушной Армии 41 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 рублей | 5 100 рублей | отсутствует циркул.труб.ГВС от ЦТП-5а. |
|  | №749-п/мк от 29.05.2014г. | ул. Землячки 54 | не обеспечен полный отвод воды по внутренним водостокам | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт № 1132-П |
|  | №998-п/мк от 17.06.2014г. | ул. Гейне 17а | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 рублей | 5 100 рублей | отсутствует циркул.труб. ГВС от ЦТП-585. |
|  | №1144-п/мк от 22.07.2014г. | пос. Аэропорт 16 | со стороны торцевого фасада дома выявлены горизонтальные щели между отмосткой и цоколем здания | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт № 1701-П от 09.09.14г. |
|  | №1425-п-1/мк от 26.08.2014г. | ул. Восточно-Казахстанская 12 | ненадлежащее техническое состояние наружных стен здания | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт № 1925-П от 09.10.14г. |
|  | №1425-п-2/мк от 26.08.2014г. | ул. Краснополянская 28 | ненадлежащее техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт № 2020-П от 23.10.14г. |
|  | №1425-п-3/мк от 26.08.2014г. | ул. Савкина 16 | температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме | 5 100 рублей | 5 100 рублей | предписание исполнено акт № 1925-П от 09.10.14г. |
|  | №1472-п-3/мк от 26.08.2014г. | ул. Шекснинская 8 | нарушение оклейки между собой гидроизоляционных слоев кровельного покрытия | 41 000 рублей | 41 000 рублей | предписание исполнено акт №1899-П от 01.10.14г. |
|  | №3625-1 от 21.07.2014г. | ул. 51-й Гвардейской 15 (ранее статус общежитие) | ненадлежащее техническое состояние дома | 41 000 рублей | 41 000 рублей | В настоящее время проводится капитальный ремонт, в рамках постановления №1297 Администрации Волгограда |
|  | №8209 от 08.05.2014г. | ул. Восточно-Казахстанская, 8 кв.25 | нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства | 20 000 рублей | 20 000 рублей | Поставщиком услуги является МУП «Городской водоканал Волгограда |
|  | №8804 от 22.05.5014г. | ул. 51-й Гвардейской 15 (ранее статус общежитие) | дом не оборудован общедомовым прибором учета электроэнергии | 10 000 рублей | 10 000 рублей | Прибор учета электроэнергии установлен ВМУПП «ВМЭСС». |
|  | №9739 от 10.04.2014г. | ул. Колпинская 9 | температура воздуха в жилых помещениях не соответствует норме | 10 000 рублей | 10 000 рублей | Параметры теплоносителя на вводе в дом составляли Т1-42, Т2-36 при темп.нар.возд.+50, что не соответствует температурному графику. Жителями кв.29 не выполнено предписание по оштукатуриванию стен в ванной комн. |