Количество привлечения управляющей организации в 2012 году к административной ответственности за нарушения в сфере содержания и ремонта  общего имущества по  многоквартирным домам  ООО УК «Тракторозаводского района».

					
					
№ п/п	№ постановления ГЖИ, Роспотребнадзора	Адрес	Характер нарушения	Сумма оплаченных штрафов	
1	№ 5-113-486/2012 от 10.07.12г. 	ул. Рыкачева,7	Требуется ремонт водостока	10 000	
2	№ 146 от 31.01.2012г.	пр. Ленина,201 кв.5	Температурный режим отопительного радиатора не соответствует норме	41 000	
3	№234 от 16.02.12г. 	ул. Г. Королева,9
	Неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов	41 000	
4	№ 5-141/2012 от 29.03.12г.	ул. Гороховцев,4а кв.5	Неудовлетворительное состояния мусоропровода, мусороприемных камер	10 000	
5	№196 –П от 17.05.12г.	ул. Дзержинского,15
	Отсутствие второго стояка отопления в подъезде № 4	40 000	
6	№5106 от 17.05.12г.	ул. Дзержинского,24	Неудовлетворительное состояние подъездов, подвального помещения.	25 000