Количество случаев привлечения управляющей организации в 2013 году к административной ответственности за нарушения в сфере содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах ООО «УК ТЗР»

№ п/п	№ постановления ИГЖН, ДЖКХ и ТЭК, Роспотребнадзора	Адрес	Характер нарушения	Сумма оплаченных штрафов	Сведения о выполнении
	
1.		№301 от 21.02.2013г.	ул. Дзержинского 14	повреждение отделочного слоя фасада	41 000	Выполнено	
2.		№349-1 от 05.03.2013г.	ул. Мясникова 16	ненадлежащее техническое состояние оконных проемов	41 000	Выполнено	
3.		№349-2 от 05.03.2013г.	ул. Дзержинского 37	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме	5 000	Выполнено	
4.		№493 от 05.03.2013г.	ул. Салтыкова-Щедрина 1	ненадлежащее состояние лестничных клеток подъезда и фасада здания	41 000	Выполнено	
5.		№701 от 28.03.2013г.	ул. Кропоткина 3	на лестничных клетках отсутствуют осветительные приборы	40 000	Выполнено	
6.		№701/1 от 28.03.2013г.	ул. Менжинского 17	на лестничных клетках отсутствуют осветительные приборы	40 000	Выполнено	
7.		№859 от 11.04.2013г.	ул. Жолудева 19 а	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме	5 000	отсутствует обратный циркуляционный трубопровод от ЦТП до стены здания	
8.		№859/1 от 11.04.2013г.	ул. Луговского 7	ненадлежащее техническое состояние кровли	41 000	Выполнено	
9.		№859/2 от 11.04.2013г.	ул. Жолудева 15 а 	ненадлежащее техническое состояние кровли	41 000	Выполнено	
10.		№876 от 11.04.2013г.	ул. Салтыкова-Щедрина 18	ненадлежащее состояние балконной плиты	41 000	Выполнено	
11.		№966 от 18.04.2013г.	ул. Баумана 10	по периметру здания наблюдаются просадки, щели и трещины в отмостке здания	41 000	Выполнено	
12.		№1063 от 25.04.2013г.	ул. Баумана 6	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме		5 000	Температура ГВС на вводе не соответствует нормативу	
13.		№1063-1 от 25.04.2013г.	ул. Луговского 11	по периметру здания наблюдаются просадки, щели и трещины в отмостке здания	41 000	Выполнено	
14.		№1063-2 от 25.04.2013г. 	ул. Кастерина 4	со стороны главного фасада здания входная группа проходного подъезда в ненадлежащем техническом состоянии	41 000	Выполнено	
15.		№1063-3 от 25.04.2013г.	ул. Ополченская 39	частично отсутствуют осветительные приборы	41 000	Выполнено	
16.		№1063-4 от 25.04.2013г.	ул. Шурухина 18	ненадлежащее состояние асфальтового покрытия	41 000	Выполнено	
17.		№1372 от 30.05.2013г.	ул. Мясникова 2	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме		5 000	Выполнено	
18.		№1824 от 11.07.2013г.	ул. Баумана 4	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме		5 000	Выполнено	
19.		№6892 от 07.02.2013г.	ул. Лодыгина 1	уровень искусственной освещенности на лестничных площадках не соответствует норме	10 000	Выполнено	
20.		№7353 от 04.04.2013г.	ул. Н.Отрады 26 а	нарушение санитарного законодательства	10 000	Выполнено	
21.		№7386 от 16.05.2013г.	ул. Богомольца 19	нарушение санитарного законодательства	10 000	Выполнено	
22.		№8172 от 22.08.2013г.	ул. Баумана 8	несоответствие санитарно-эпидемеологических требований к условиям проживания	10 000	Выполнено